# 软件体系架构

| 文件编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 编制 |  | 日期 |  |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

软件体系构架：

对AD的时序控制，用80M时钟做采样。

接收逻辑处理模块数据

与图像处理模块数据交互

对采样结果进行DBF全数字波束形成技术。

对图像存储地址进行编码　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　时实扫描键盘

对滤波后的数据进行实时动态孔径成像处理。

对图像数据进行插值运算	分析键盘数据

对数据进行DRF 实时逐点动态接收聚焦。

输出图像与字符数据到VGA	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　算出相应的指令

解析逻辑处理模块发送命令，并传送数据。

与单片机模块数据交互并解析指令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发送指令到逻辑处理模块

图像处理　　　　　　　　　　　　　逻辑处理　　　　　　　　　　　　单片机界面控制

软件体系构架设计准则：

以“模块化、可扩展、易维护”为目的，主要采用“面向对象”设计方法，来设计软件体系构架的模版。

注：要求一个详细的软件体系架构，以确保满足需求说明，应考虑构架的合理性、故障、失效及其影响等