# 软件需求说明书

| 文件编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |
| 编制 |  | 日期 |  |
| 审核 |  | 日期 |  |
| 批准 |  | 日期 |  |

第一章 引言

1.1 编写目的

本项目需求分析是为了明确客户的基本需求，更好地完成对客户需求的了解，为开发公司***而编写。本文件主要从系统层面需求确定出软件需求， 为软件设计提供依据。

1.2 文档范围

本文档要面向公司系统分析员、程序员、测试员、实施员。

文档的编写，反映了需求分析工作能否掌握所开发的系统需求，以及对这些 需求的解决方案，为彩超的成功开发奠定基础。

本文件是整个开发的依据，它对以后阶段的工作起指导作用，本文也是项目完 成后系统验收的依据，同时本文件还是《软件架构》和《测试计划》 的编写依据。

1.3 项目背景

科学的进步，人民生活水平的提高为**医疗设备提出了更高的要求，越来越人性 化、智能化、性价比高的成了下一代彩超的研发趋势，因此***项目的研发即应运而生。

第二章	任务概述

2.1 目的

2.2 开发环境

表 2-1  产品软硬件开发环境列表

| 需求名称 | 详细要求 |
| --- | --- |
| 硬件平台 |  |
| 操作系统 |  |
| 开发平台 |  |
| 开发语言 |  |
| 版本管理工具 |  |
| 开发模式 |  |

2.3 标准和法规

	遵循质量管理体系：

	行业标准：

	安全级别：

	风险管理：

2.4 系统需求更新

本文档会在开发的同时根据用户需求变更进行适时调整和更，所有变更会记录下来 作为软件需求分析活动的结果。

第三章	软件功能需求分析

3.1 系统应用范围

3.2 成像模式

3.3 图像控制

3.4 文件存储管理

3.5 测量及报告

3.6 DICOM 网络通讯

3.7 功能配置选项

3.8 安全需求

3.9 系统输入和输出

3.10 编制用户使用文档

第四章	风险控制

从需求分析阶段将能够预期的风险降到最低。具体见“风险评价和风险控制记录表”

计算精度：测量长度毫米显示，计算到小数点后 1 位。

当用户需求发生变更时，要求对风险进行再评估。

第五章	软件需求验证

为了提高软件质量，确保软件开发成功，降低软件开发成本，必须严格验证本需求文档 的正确性。具体从以下几个方面验证。

	一致性验证 所有需求必须是一致的，任何一条需求不能和其他需求互相矛盾。

	完整清晰性验证 由公司内部医生和市场部人员验证需求的完整性，文档是否包含了用户需要的每一个功

能或性能，术语清晰，无二义性。

	现实性验证 系统分析员根据现有技术水平出发判断本需求是否是可实现的，必要的时候应该采用仿

真或性能模拟技术，辅助分析本需求中各项功能的现实性。

	有效性验证 由公司内部医生和市场部人员验证需求的有效性，是否能针对用户的要求。

	唯一性标识 需求项都要具有惟一性并且被惟一标识，需求项定义描述中都要明确地注明了该项需求

源于上一阶段中哪个文档。

	可追溯性 每一项功能要清晰记录其需求出处，都能够追溯到要求它的用户需求或相关文件。主要

验证每个需求项是否都具有惟一性并且被惟一标识，需求项定义描述中是否都明确地注明了 该项需求源于上一阶段中哪个文档，以及是否可以从上一阶段的文档中找到需求定义中的相 应内容。

	可调节性 需求的变更不会对其他系统带来大规模的影响，主要验证需求项是否被组织成可以允许修改的结构。

第六章	软件系统测试

尽可能彻底查处程序中的错误，提高软件系统的可靠性。本系统的测试有：功能模块测 试，容量性能测试，操作性测试和用户手册测试等。

6.1 功能模块测试

测试各个功能模块是否按照需求分析当中定义的功能一致，有无计算错误等。

6.2 容量性能测试

测试系统的存储功能是否跟需求中的文件存储管理一致。

6.3 操作性测试

主要测试操作是否正确，有无误差，分为两部分：返回测试和进入测试。

6.3.1. 返回测试

由主界面逐级进入最终界面，按 EXIT 键逐级返回，检查返回时候屏幕窗口是否正确。 比如：

	进入“系统设置” 	进入“一般设置” 	进入“版本查看”

	按 EXIT 键返回，检查当前聚焦是否为“一般设置”

	按 EXIT 键返回，检查当前聚焦是否为“系统设置”

6.3.2. 进入测试 由主界面逐级进入最终界面，看显示结果是否正确。 比如：

	进入“系统设置”

	进入“一般设置”

	进入“版本查看”

第七章	软件发布和升级

7.1 软件发布

软件发行之前要求公司进行全面的的测试，必要时交与客户端进行试用，确保软件验证 已经完成。若系统存在已知的剩余异常，须形成文档进行管理。项目组和公司需要对已知的 剩余异常进行评估和分析，确保不会对系统造成不可接收的风险。

软件验证完成后须将软件产品版本形成文档，确保所有的活动和任务连同所有的相关文 件的编制都是完整的。对于发行的软件要有规程和运行环境的说明，要求对以下部分存档：

	软件产品，二进制文件和源码

	与软件产品相关的各个开发阶段的文档。 文档的保存期限不得少于产品的使用寿命。

7.2 软件升级

最终的软件产品，即可运行的二进制文件可在用户端进行升级，相同产品的软件可以进 行复制，每一次的发行软件由唯一的识别码识别，用户升级前须看升级指导协助完成升级。 当产品发现缺陷时需要对缺陷进行评估，修正，测试，当达到一定的量后，需要对用户端软 件进行升级。软件升级靠 U 盘方式，终端用户从公司的 ftp 网站上下载的适合机器的最新 稳定软件版本，进行升级。

所有的版本进行记录归档，而所有的软件产品由公司相关部门进行存档、备份，以防丢失。

第八章	软件配置过程

8.1 配置标识

所有配置项及版本有唯一标识。文档内容须包括以下几项：  标题，开发商，唯一标识， 公司应将配置项及其版本存档。

这里只统一文档的命名，源代码部分遵循公司的“编码规范”，以下是项目文档命名规 范：<项目名>V<发布版本号><文件种类>_<子系统名称>[<模块名称>]

公司需要将所有的文档按照配置项和版本形成文档。

8.2 变更控制

变更控制范围：新增需求、用户问题、缺陷报告及其他变更请求的处理。公司只对批准 经过的更改请求进行配置项更改。变更处理流程如图所示，对于新增需求、缺陷报告和用户 问题，处理流程基本相同。

8.3 配置状态报告

配置状态报告将不定期提供，只有产品经理、项目经理或软件配置控制组提出需求才提

供。下面详细列出状态报告中所应包括的信息。可以按照实际情况，由产品经理、项目经理 或软件配置控制组决定此次状态报告所需信息。

第九章 软件问题解决过程

软件产品中的任何问题都要有一份问题报告，问题报告按类型、范围、危害度分类，其格式如下：

| 软件版本 |  | 类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障可否重复 |  | 故障出现概率 |  |
| 工作探头 |  | 诊断模式 |  |
| 机型（范围） |  | 危害度 |  |
| 问题描述（问题出现的具体操作步骤，若有必要，请附图） |  |  |  |

软件异常报告表

表单系列号：	呈报人：

当测试人员或是用户有报告递交时，针对递交的问题，研发部会组织专门的会议对提出的问题进行分析识别，找出问题的趋势，评价问题的安全性，把评价结果形成文档。

若问题可以更正则拟定具体修改计划，即使问题不可以更正也要给出理由给相关人等进行存档。当报告提出的问题可以修正时，要按照更改控制流程进行更改，所有报告和更改方案需要在项目组内进行存档，同时更新风险管理文件。问题解决后，关闭问题报告，对更后的软件进行单项测试通过后，再进行系统测试和回归测试并形成测试文档。所有测试通过后进行相关产品的更新。

软件异常解决测试记录表

表单系列号：	测试人：	测试时间：

| 软件版本 |  |
| --- | --- |
| 测试工具 |  |
| 测试结果 |  |
| 测试异常描述 |  |